Przeglądy okresowe budynków w placówkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych

w Dąbrowie Górniczej

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY z dnia 8.05.2026 r.

Zamawiający informuje o otrzymaniu pytania Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania oraz udziela na nie odpowiedzi.

PYTANIE WYKONAWCY:

Proszę o doprecyzowanie, czy wymagają Państwo próby szczelności instalacji gazowej, czy chodzi o okresową kontrolę szczelności instalacji gazowej / przegląd instalacji gazowej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Chodzi o okresową kontrolę szczelności instalacji gazowej / przegląd instalacji gazowej.